## aereco - ventilācija
Cenas spēkā ar 2021. gada 1.novembri
AERECO produkcijas cenas
Kods | Iekārtas apraksts un tehniskie dati | Cena bez PVN (iep) | Mazumcena bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN | Mazumcena ar PVN 21% | Cena bez PVN(iep) | Cena bez PVN | Розничная цена (EUR)
pasūtījumam
Pieplūdes iekārtas hermētiskiem logiem
Standarta mitrumjūtīgās logu pieplūdes iekārtas EMM
EMM1276 | Gaisa piepludes iekārtas 3-35 м³/h, 10Pa, balts (RAL9010) | 18.8826 | 31.4711 | 49.37 | 59.74 | 38.08 | 17.1741 | 31.2256 | 44.43
EMM717 | Gaisa piepludes iekārtas 3-35 м³/h, 10Pa, brūns (RAL8017) | 21.3372 | 35.562 | 50.37 | 60.95 | 43.03 | 19.2614 | 35.0207 | 49.83
EMM830 | Gaisa piepludes iekārtas 3-35 м³/h, 10Pa, gaišs ozols (RAL8001) | 21.3372 | 35.562 | 50.37 | 60.95 | 43.03 | 19.2614 | 35.0207 | 49.83
Ārējie pārsegi logu pieplūdes iekārtām
AEA731 | Ārējā nojume ar restīti ,balts (RAL9010) | 2.4793 | 4.1322 | 6.44 | 7.79 | 5 | 2.3308 | 4.2379 | 6.03
AEA733 | Ārējā nojume ar restīti ,brūns (RAL8017) | 3.0496 | 5.0826 | 7.85 | 9.5 | 6.15 | 2.6981 | 4.9056 | 6.98
AEA827 | Ārējā nojume ar restīti ,gaišs ozols (RAL8001) | 3.0496 | 5.0826 | 7.85 | 9.5 | 6.15 | 2.6981 | 4.9056 | 6.98
AEA833 | Akustiska ārējā nojume (>37 db(А)) ar restīti pret kukainiem, balts (RAL9010), paredzēta EMM, EAR un EHR iekārtām | 7.3983 | 12.3306 | 19.22 | 23.26 | 14.92 | 6.749 | 12.271 | 17.46
AEA834 | Akustiska ārējā nojume (>37 db(А)) ar restīti pret kukainiem, brūns (RAL8017), paredzēta EMM, EAR un EHR iekārtām | 8.7124 | 14.5207 | 22.63 | 27.38 | 17.57 | 7.9744 | 14.4988 | 20.63
11501AL | PVC teleskopiskais kanāls neveramiem logiem, balts (RAL9010) | 7.8298 | 13.0496 | 18.6 | 22.51 | 15.79 | 7.1162 | 12.9386 | 18.41
Akustiskās mitrumjūtīgās logu pieplūdes iekārtas EHA²
EAR201 | Akustiskā gaisa pieplūdes iekārta EHA (RH-35%>65%) 5-35м³/h @ 10 Pа, >37 dB(А), ar atvēršanas un aizvēršanas vārstu, balta |  | 41.59 | 50.33 | 60.9 | 39.22 | 17.6688 | 32.1252 | 45.71
EHR206 | Akustiskā gaisa pieplūdes iekārta EHA (RH-35%>65%) 5-35м³/h @ 10 Pа, 39 dB(А)-42dB(A), ar atveršanas un aizveršanas vārstu, balts (RAL9010) un akustisko starpliku |  | 45.74 | 58.05 | 70.24 | 8.17 | 3.6799 | 6.6907 | 9.52
Sienas pieplūdes iekārtas
Mitrumjūtīgās sienas pieplūdes iekārtas un palīgelementi
EHT 2-780 | Gaisa piepludes iekārtas uz 5-40м³/h ar flanci Ø100, balts (RAL9010), Jaunā | 32.9256 | 54.876 | 84.53 | 102.28 | 66.4 | 30.4247 | 55.3177 | 78.71
AEA 1945 | Ārējā restīte Ø100, balta (RAL 9001), jaunā |  |  | 19.8 | 23.96
A 6977 | Restīte pret kukaiņiem |  |  | 4.9 | 5.93
AEA775 | Ārējā daļa ar restīti Ø100, balts (RAL 9001) | 4.5868 | 7.6446 | 12 | 14.52 | 9.25 | 4.2906 | 7.8011 | 11.1
AEA774 | Kanālu tipa koknus veida restīte pret kukainiem Ø100mm (RAL9001) | 1.6215 | 2.7025 | 9 | 10.89 | 3.27 | 3.189 | 5.7981 | 8.25
AEA776 | Plastmasas caurule- kanāls priekš EHT, garums 500 мм, Ø100 | 3.3719 | 5.6198 | 8.6 | 10.41 | 6.8 | 3.4364 | 6.2479 | 8.89
AEA968 | Akustiskais komplekts pieplūdes iekārtai EHT, (>45dB(А)), uz Ø100 мм | 16.6116 | 27.686 | 34 | 41.14 | 33.5 | 16.5633 | 30.1152 | 42.85
AEA064 | Pretvēja vārsts pieplūdes iekārtam EHT, kanālam Ø100mm, nesamazina gaisa pieplūdi. | 9.3273 | 15.5455 | 25 | 30.25 | 18.81 | 9.1997 | 16.7267 | 23.8
Biķernieku iela 121H, Rīga, LV-1021 T. 67818180 F.67818118
E-pasts: ondulat@ondulat.lv http://www.ondulat.lv Mob.t.26461521
Cenas spēkā ar 2021. gada 1.novembri
AERECO produkcijas cenas
Kods | Iekārtas apraksts un tehniskie dati | Cena bez PVN (iep) | Mazumcena bez PVN | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN | Mazumcena ar PVN 21% | Cena bez PVN(iep) | Cena bez PVN | Розничная цена (EUR)
pasūtījumam
Noplūdes iekārtas dabīgai ventilācijai
Mitrumjūtīgās noplūdes iekārtas
GHN735 | Mitrumjūtīga noplūdes iekārat dabīgai ventilācijai 15-75/120m3/st pie 10Pa, plakana pamatne, balts (RAL9010) |  | 37.0496 | 52.72 | 63.79 | 44.83 | 26.2539 | 47.7344 | 67.92
GHN782 | Mitrumjūtīga noplūdes iekārta dabīgai ventilācijai 100 15-75/100 m3/st pie 10Pa, papildus mehāniskā atvēršana, plakana pamatne, balts(RAL9010) |  | 42.2314 | 60.09 | 72.71 | 51.1 | 29.9338 | 54.4251 | 77.44
Noplūdes iekārtas mehāniskajai ventilācijai
Noplūdes iekārtas ar fiksētu caurplūdi
BFX369 | Noplūdes iekārta ar fiksētu caurplūdi 12/22/32/42/52/62 m³/st pie65-100Pa, flanča savienojums Ø 100 ar gumiju, balts (RAL9010) | 19.1752 | 31.9587 | 43.96 | 53.19 | 38.67 | 15.7052 | 28.5549 | 40.63
[6 empty] | 22.85 | 10.6724 | 19.4044 | 27.61
Mitrumjūtīgas noplūdes iekārtas mehāniskajai vēdināšanai
BXC273 | Mitrumjūtīga (RH -30%-75%) gaisa noplūdes iekārta 12-80/62-130 m³/h pie 65-100 Pа, flanča savienojums Ø125 ar gumijas blīvējumu, balts (RAL9010) | 47.7074 | 79.5124 | 99.9 | 120.88 | 96.21 | 38.1556 | 69.3738 | 98.71
BXC214 | Mitrumjūtīga (RH 30%-70%) gaisa noplūdes iekārta 12/80 - 60/130 m³/h ar kustību uztvērēju un aizturii 25 min., flančas savienojums Ø100, balts(RAL9010) | 58.4529 | 97.4215 | 182.67 | 221.03 | 117.88 | 56.8024 | 103.277 | 146.95
BXC211 | Mitrumjūtīga (RH -30%-75%) gaisa noplūdes iekārta 12-80/62-130 m³/h pie 65-100 Pа, flanča savienojums Ø100mm ar gumijas blīvējumu, balts (RAL9010) |  |  | 95.84 | 115.97 | 74.65 | 34.352 | 62.4582 | 88.87
[6 empty] | 107.89 | 51.1589 | 93.0161 | 132.35
Biķernieku iela 121H, Rīga, LV-1021 T. 67818180 F.67818118
E-pasts: ondulat@ondulat.lv http://www.ondulat.lv Mob.t.26461521
Note on G35: Juris: Mainītas jo liels atlikums noliktavā

## aereco - centrālā gaisa noplūde
Cenas spēkā ar 2021. gada 1.novembri
AERECO produkcijas cenas
Pasūtījuma kods | Iekārtas apraksts un tehniskie dati | Cena bez PVN | Cena ar PVN
Rekomendējam pielietot sekojošus ventilācijas komponentus.
GAISA PIEPLŪDE IEKĀRTAS LOGOS
Preču kods | Raksturojums | cena bez PVN | kopa | Инвестиция | E
EMM716 | Gaisa pieplūdes iekārta 3-35 m³/h, 10Pa, ar aizbīdni, balta (RAL9010) | 44.59 | #VALUE! | #VALUE! | 16.1494
EMM717 | Gaisa pieplūdes iekārta 3-35 m³/h, 10Pa, ar aizbīdni, brūna (RAL8017) | 50.37 | #VALUE! | #VALUE! | 18.2613
EMM830 | Gaisa pieplūdes iekārta 3-35 m³/h, 10Pa, ar aizbīdni, gaiša ozola (RAL8001) | 50.37 | #VALUE! | #VALUE! | 18.2613
EMM707 | Komplekts (>33db(А)): EMM + ārējā nojume ar restīti, balts (RAL9010) | 47.66 | #VALUE! | #VALUE! | 16.0627
EMM739 | Komplekts (>33db(А)): EMM + ārējā nojume ar restīti, brūns (RAL8017) | 54.17 | #VALUE! | #VALUE! | 18.2584
EMM766 | Komplekts (>33db(А)): EMM + ārējā nojume ar restīti, gaišs ozols (RAL8001) | 54.17 | #VALUE! | #VALUE! | 18.2584
EMF 963 | Regulējama pieplūdes ierīce 5-35 m3/h,ar vārstu aizbīdni, balta (RAL 9010). | 30.14 | #VALUE! | #VALUE! | 13.9378
AEA730 | Ārējā nojume ar restīti, paredzēta gaisa pieplūdes iekārtam EAH ,balts (RAL9010) | 6.47 | #VALUE! | #VALUE! | 4.1033
AEA731 | Ārējā nojume ar restīti ,balta (RAL9010) | 5.85 | #VALUE! | #VALUE! | 2.1118
AEA733 | Ārējā nojume ar restīti , brūna (RAL8017) | 7.2 | #VALUE! | #VALUE! | 2.6088
AEA827 | Ārējā nojume ar restīti , gaiša ozola (RAL8001) | 7.2 | #VALUE! | #VALUE! | 2.6088
AEA731* | Ārējā nojume ar restīti, pēc RAL krāsu kataloga | 8.22 | #VALUE! | #VALUE! | 3.56
AEA100 | Ārējā nojume ar restīti ,ar pretvēja vārstu,balta (RAL9010) | 18.43 | #VALUE! | #VALUE! | 6.83
AEA157 | Ārējā nojume ar restīti ,ar pretvēja vārstu, brūna (RAL8017) | 19.65 | #VALUE! | #VALUE! | 6.83
AEA833 | Akustiska ārējā nojume (>37 db(А)), paredzēta EMM ar restīti pret kukainiem, (RAL9010) | 17.47 | #VALUE! | #VALUE! | 6.34
AEA834 | Akustiska ārējā nojume (>37 db(А)), paredzēta EMM ar restīti pret kukainiem, (RAL8017) | 20.57 | #VALUE! | #VALUE! | 7.45
EAR 283 | Akustikā gaisa pieplūdes iekārta (>37 db(A)),5-35 m3/h, brūna(RAL 8017). | 48.37 | #VALUE! | #VALUE! | 7.45
11501AL | Teleskopiskie kanāls no divam daļām. | 16.16 | #VALUE! | #VALUE! | 10.96
EAR 201 | Akustikā gaisa pieplūdes iekārta (>37 db(A)),5-35 m3/h, balts(RAL 9010). | 46.17 | #VALUE!
EAR 206 | Akustikā gaisa pieplūdes iekārta (>39 db(A)),5-35 m3/h, balts(RAL 9010). | 52.77 | #VALUE!
AMO 100 | Regulējama pieplūdes ierīce 22-30-45 m3/h,ar vārstu aizbīdni, balta (RAL 9010). | 13.13 | #VALUE! | #VALUE! | 7.51
AMO110 | Reglējama pieplū
AMO 110 | Regulējama pieplūdes ierīce 22-30-45 m3/h,ar vārstu aizbīdni, (RAL 8017). | 15.2 | #VALUE! | #VALUE! | 7.51
AEA571 | Trokšņu slāpējoša starplika 3 db(А), balta (RAL9010) | 9.57 | #VALUE! | #VALUE! | 3.24
AEA851 | Akustiska ārējā nojume (>35 db(А)) paredzēta EHA ar restīti pret kukainiem, (RAL9010) | 20.1 | #VALUE! | #VALUE! | 7.33
GAISA PIEPLŪDES IEKĀRTAS SIENĀS
Код изделия | Характеристики | Цена без НДС | Всего
EHT780 | Gaisa higro pieplūdes iekārta, raž. jauda 5-40 м³/h, ar flanci Ø100 mm, ar aizbīdni, balta (RAL9010) | 77.75 | #VALUE! | #VALUE! | 23.46
AEA775 | Ārējā daļa ar restīti Ø100 mm, balta (RAL 9001) | 10.83 | #VALUE! | #VALUE! | 3.24
AEA064 | Pretvēja vārsts pieplūdes iekārtam EHT . | 22.03 | #VALUE! | #VALUE! | 6.69
AEA968 | Akustiskā komplekts >45 dB(A) | 32.96 | #VALUE!
AEA778 | Ārējā daļa ar restīti Ø100 mm un tīkls pret kukainiem, balta (RAL 9001) | 14.66 | #VALUE! | #VALUE! | 4.28
AEA774 | Kanālu konusveida restīte pret kukainiem (RAL9001) | 7.97 | #VALUE! | #VALUE! | 2.31
AEA776 | Plastmasas caurule - kanāls, garums 500 mm, Ø100 mm | 8.6 | #VALUE! | #VALUE! | 2.48
REGULĒJAMĀ GAISA NOPLŪDE
Код изделия | Характеристики | Цена без НДС | Всего
BXF928 | Nosukšanas iekārta, ar fiksējošu caurplūdi 15-30-45-60 m³/h, Ø 100 (RAL9010) | 26.76 | #VALUE! | #VALUE! | 9.6904
BFX 369 | Nosukšanas iekārta, ar fiksējošu caurplūdi 12/22/32/42/52/62 m³/h, Ø 100 (RAL9010) | 39.25 | #VALUE! | #VALUE! | 31.0573
BXL888 | Gaisa noplūdes iekārta 12/70-82/140 m³/h, Ø125, (RAL9010) | 87.41 | #VALUE! | #VALUE! | 31.6773
BXL887 | Gaisa noplūdes iekārta 12-150 m³/h, Ø125, (RAL9010) | 126.33 | #VALUE! | #VALUE! | 48.3244
BXS876 | Gaisa noplūdes iekārta 12/70/70 m³/h, ar kustību uztvērēju un aizturi 25 min. Ø100, (RAL9010) | 138.03 | #VALUE! | #VALUE! | 47.8852
BXS860 | Gaisa noplūdes iekārta 12/70/70 m³/h, Ø100, (RAL9010) | 79.46 | #VALUE! | #VALUE! | 29.4622
BXC211 | Gaisa noplūdes iekārta (RH -30%-75%) ,12-80/62-130 м³/h @ 65-100 Pа, Ø100 мм, balts (RAL9010) | 85.58 | #VALUE!
BXC273 | Gaisa noplūdes iekārta (RH -30%-75%) ,12-80/62-130 м³/h @ 65-100 Pа, Ø125 мм, balts (RAL9010) | 93.95 | #VALUE! | #VALUE! | 1.7399
18005AL | Gaisa novakšanas pasīva uzlīka ar regulēšanas vārstu 51-239 m³/h, Ø160 mm, apgaismojums 220 V | 338.14 | #VALUE! | #VALUE! | 189.6178
CENTRĀLĀS GAISA NOPLŪDES MODUĻI
Код изделия | Характеристики | Цена без НДС | Всего
A031-AC2-A | Individuālo māju noplūdes modulis Easy HOME Auto CLASSIC--2 ātrumi,- 150-300 m³/h - 137-142 Pа, AC-14-26 Wt, 230 V (EC),26-41db.,IPX2. | 170 | 205.7 | #VALUE! | 137.5617
A034-AC2-C | Individuālo māju noplūdes modulis Easy HOME Auto COMPACT(19cm) CLASSIC--2 ātrumi,- 150-300 m³/h - 142-148 Pа, AC-14-26 Wt, 230 V (EC),23-39db.,IPX2. | 260 | 314.6
V 2 A | Noplūdes modulis (>35 db(A)),82Pa, 80m3/h, 220V, 5-13,2 Wt. | 385.97 | #VALUE! | #VALUE! | 3.237
VAM767 | Klusais (> 33 db(А)) noplūdes modulis dzīvokliem - 300 m³/h - 120 Pа, 30 Wt>54 Wt, 220 V | 748 | #VALUE! | #VALUE! | 332.5651
V 4 A | Noplūdes modulis (>35 db(A)),100Pa, 160m3/h, 220V, 15-25 Wt. | 476.91 | #VALUE! | #VALUE! | 152.2142
COM112 | "COMPACT" (2 atrumi) + noplūdes restes (3gab.) + pārslēdzejs - 250m³/h, 26/78 Wt, 220 V | 342.49 | #VALUE! | #VALUE! | 167.4048
V2A | Noplūdes modulis (>35 db(A)),82Pa, 80m3/h, 220V, 5-13,2 Wt. | 445 | 538.45
VAM767 | Klusais (> 33 db(А)) noplūdes modulis dzīvokliem - 300 m³/h - 120 Pа, 30 Wt>54 Wt, 220 V | 796 | 963.16
V4A | Noplūdes modulis (>35 db(A)),100Pa, 160m3/h, 220V, 15-25 Wt. | 550 | 665.5
COM112 | "COMPACT" (2 atrumi) + noplūdes restes (3gab.) + pārslēdzejs - 250m³/h, 26/78 Wt, 220 V | 395 | 477.95
H033-EC1-A | Individuālo māju noplūdes modulis Easy HOME HYGRO PREMIUM-MW- 70-320 m³/h - 45-130 Pа, EC-9-35 Wt, 230 V (EC),31-42db.,IPX2. | 380 | 459.8 | #VALUE! | 263.8698
H050-EC1-C | Individuālo māju noplūdes modulis Easy HOME HYGRO COMPACT(19cm) PREMIUM-MW- 70-320 m³/h - 45-130 Pа, EC-9-35 Wt, 230 V (EC),31-42db.,IPX2. | 450 | 544.5 | #VALUE! | 409.0806
H066-EC7-A | Individuālo māju noplūdes modulis Easy HOME HYGRO PREMIUM-SP--7 ātrumi, 180-380 m³/h - 38-206 Pа, EC-4-85 Wt, 230 V (EC),38-42db.,IPX2. | 570 | 689.7 | #VALUE! | 649.6745
GAISA IZPLŪDES KANĀLI UN DŪMVADI
Код изделия | Характеристики | Цена без НДС | Всего
ISD160CS | Noplūdes/puplūdes kanāla uzlika Ø160 mm konusa nojumei no cinkota metāla | 6.75 | #VALUE! | #VALUE! | 5
RO150 | Uzlika "ROTOVENT" ar savienojumu Ø150 mm | 99.6302 | #VALUE! | #VALUE! | 61.7707
RO200 BP | Uzlika "ROTOVENT" ar savienojumu Ø200 mm | 101.2486 | #VALUE! | #VALUE! | 62.7741
RO250 BP | Uzlika "ROTOVENT" ar savienojumu Ø250 mm | 107.4609 | #VALUE! | #VALUE! | 66.6258
ELASTĪGIE GOFRĒTIE GAISA PĀRVADI
Код изделия | Характеристики | Цена без НДС | Всего
AD-L D100 | Elastīgs trīsslāņu gaisa pārvads ALUDUCT Ø100, l=10 m, darba temperatūra no-20°C līdz +140°C | 1.8901 | #VALUE! | #VALUE! | 1.3231
AF012 D127 | Elastīgs četrslāņu gaisa pārvads ALUDUCT Ø127, l=10 m, darba temperatūra no -20°C līdz +160°C | 2.214 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2177
AD-L D160 | Elastīgs trīsslāņu gaisa pārvads ALUDUCT Ø160, l=10 m, darba temperatūra no -20°C līdz +140°C | 2.6461 | #VALUE! | #VALUE! | 1.8523
AF019 D100 | Elastīgs akustiskais četrslāņu gaisa pārvads SONOUDUCT Ø100, l=10 m, darba temperatūra no -20°C līdz +160°C | 4.185 | #VALUE! | #VALUE! | 2.511
AF019 D127 | Elastīgs akustiskais četrslāņu gaisa pārvads SONOUDUCT Ø127, l=10 m, darba temperatūra no -20°C līdz +160°C | 4.833 | #VALUE! | #VALUE! | 2.8998
MO D100 | Elastīgs izolēts četrslaņu gaisa pārvads SONOUDUCT Ø100, l=10 m, darba temperatūra no -40°C līdz +240°C | 4.428 | #VALUE! | #VALUE! | 2.6568
MO D127 | Elastīgs izolēts četrslāņu gaisa pārvads SONOUDUCT Ø127, l=10 m, darba temperatūra no -40°C līdz +240°C | 4.941 | #VALUE! | #VALUE! | 2.9646
H053-EC7-C | Individuālo māju noplūdes modulis Easy HOME HYGRO COMPACT(19cm) PREMIUM-SP--7 ātrumi, 170-390 m³/h - 42-255 Pа, EC-6-85 Wt, 230 V (EC),38-42db.,IPX2. | 650 | 786.5 | #VALUE! | 3.4668
Biķernieku iela 121H, Rīga, LV-1021 T. 67818180 F.67818118
E-pasts: ondulat@ondulat.lv http://www.ondulat.lv Mob.t.26461521